# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОРОШЕНЬКОЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Красноярский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Хорошенькое учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Красноярский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Красноярский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Красноярский и сельского поселения Хорошенькое.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Красноярский, бюджета сельского поселения Хорошенькое;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Хорошенькое объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области                 от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области                  от 28.04.2010 № 8-СП;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Хорошенькое;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Хорошенькое муниципального района ПриХорошенькое Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Хорошенькое муниципального района ПриХорошенькое Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое муниципального района ПриХорошенькое Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Хорошенькое муниципального района ПриХорошенькое Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области (инженерной инфраструктуры) (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области (транспортной инфраструктуры) (М 1:10 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Хорошенькое полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Хорошенькое и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Хорошенькое.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Хорошенькое, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Хорошенькое об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Хорошенькое,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Хорошенькое, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Хорошенькое, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Хорошенькое, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Хорошенькое, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Красноярский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский                            Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Плоскостные спортивные сооружения | село Кривое Озеро, площадка № 5, ул. Школьная | строительство | 2033 | 2,0 | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | село Хорошенькое, площадка № 1, ул. Школьная | строительство | 2033 | 2,0 | - | - |  |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения | поселок Конезавод, ул. Школьная | строительство | 2033 | 0,35 | - | - |  |
| 4. | Плоскостные спортивные сооружения | село Лопатино, площадка № 8 | строительство | 2033 | 0,8 | - | - |  |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | поселок Потаповка, площадка №9 | строительство | 2033 | 1,0 | - | - |  |
| 6. | Плоскостные спортивные сооружения | поселок Светлый Ключ, ул. № 1 | строительство | 2033 | 0,6 | - | - |  |
| 7. | Плоскостные спортивные сооружения | поселок Песчановка, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,3 | - | - |  |
| 8. | Плоскостные спортивные сооружения | поселок Грачевка, ул. Степная | строительство | 2033 | 0,1 | - | - |  |
| 9. | Плоскостные спортивные сооружения | поселок Лебяженка, ул. Степная | строительство | 2033 | 0,1 | - | - |  |
| 10. | Плоскостные спортивные сооружения | поселок Мартышенка, ул. № 1 | строительство | 2033 | 0,12 | - | - |  |
| 11. | Плоскостные спортивные сооружения | поселок Лужки, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,24 | - | - |  |
| 12. | спортивный комплекс | в селе Хорошенькое, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | 500 | с бассейном площадью зеркала воды 300 кв.м. |  |
| 13. | спортивный комплекс | в селе Кривое Озеро, на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | 500 | с бассейном площадью зеркала воды 400 кв.м. |  |
| 14. | спортивный зал | в поселке Конезавод, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 120 | - |  |
| 15. | спортивный зал | в селе Лопатино, на площадке № 8 | строительство | 2033 | - | 130 | - |  |
| 16. | спортивный комплекс | в поселке Потаповка, на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | 250 | с бассейном площадью зеркала воды 120 кв.м. |  |
| 17. | спортивный зал | в поселке Светлый Ключ, на автомобильной дороге «Урал»-Светлый Ключ | строительство | 2033 | - | 100 | - |  |
| 18. | спортивный зал | в поселке Лужки, по ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 50 | - |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Центр досуга | поселок Лужки, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | со зрительным залом на 40 мест, библиотекой на 1 тыс ед. хранения | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Центр досуга | поселок Лужки, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | со зрительным залом на 100 мест |  |
| 3. | Культурный центр | поселок Потаповка, на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | - | со зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 5 тыс. ед. хранения и 5 читательских мест |  |
| 4. | Культурный центр | село Кривое Озеро, на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | - | со зрительным залом на 330 мест, библиотекой на 10 тыс. ед. хранения и 10 читательских мест |  |
| 5. | Культурный центр | село Хорошенькое, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | - | со зрительным залом на 400 мест |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Сквер | село Хорошенькое, площадка № 1 | строительство | 2033 | - | 1,2 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Сквер | село Хорошенькое, ул. Школьная | строительство | 2033 | - | 0,8 | - |  |
| 3. | Сквер | село Кривое Озеро, площадка № 4 | строительство | 2033 | - | 1,19 | - |  |
| 4. | Сквер | село Кривое Озеро, площадка № 5 | строительство | 2033 | - | 1,6 | - |  |
| 5. | Сквер | поселок Конезавод, ул. Школьная | строительство | 2033 | - | 0,45 | - |  |
| 6. | Сквер | село Лопатино, площадка № 8 | строительство | 2033 | - | 0,56 | - |  |
| 7. | Сквер | поселок Потаповка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 1,5 | - |  |
| 8. | Сквер | поселок Светлый Ключ, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 0,5 | - |  |
| 9. | Сквер | поселок Песчановка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 0,2 | - |  |
| 10. | Сквер | поселок Грачевка, ул. Степная | строительство | 2033 | - | 0,16 | - |  |
| 11. | Сквер | поселок Лебяженка, ул. № 1 | строительство | 2033 | - | 0,2 | - |  |
| 12. | Сквер | поселок Мартышенка, ул. № 1 | строительство | 2033 | - | 0,2 | - |  |
| 13. | Сквер | поселок Лужки, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | 0,3 | - |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                   в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | село Кривое Озеро, ул. Первомайская | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | поселок Светлый Ключ, ул. № 1 | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 3. | Пожарный пирс | поселок Конезавод, ул. Озерная | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 4. | Пожарный пирс | поселок Лужки, ул. № 6 | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 5. | Пожарные резервуары | поселок Малая Тростянка, ул. № 1 | строительство | 2033 | - | - | объем 50 куб.м.-2 шт |  |
| 6. | Пожарный пирс | село Хорошенькое, к северо-востоку от села | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 7. | Пожарный пирс | село Лопитано, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 8. | Пожарный пирс | поселок Потаповка, ул. № 17 | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 9. | Пожарный пирс | поселок Песчановка, ул. № 3 | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 10. | Пожарный пирс | поселок Грачевка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | площадка с твердым покрытием размером не менее 12х12 м |  |
| 11. | Пожарные резервуары | в поселке Сухолинка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | 2 резервуара по 50 куб.м. |  |
| 12. | Пожарные резервуары | в поселке Лебяжинка, ул. № 1 | строительство | 2033 | - | - | 2 резервуара по 50 куб.м. |  |
| 13. | Пожарные резервуары | в поселке Ильинка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | 2 резервуара по 50 куб.м. |  |
| 14. | Пожарные резервуары | в поселке Маршанка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | 2 резервуара по 50 куб.м. |  |
| 15. | Пожарные резервуары | в поселке Мартышенка, ул. № 2 | строительство | 2033 | - | - | 2 резервуара по 50 куб.м. |  |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Подстанция | село Хорошенькое площадка № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| 2. | Подстанция | село Хорошенькое площадка № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 3. | Подстанция | село Хорошенькое площадка № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 4. | Подстанция | село Хорошенькое площадка № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 5. | Подстанция | село Хорошенькое площадка № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 6. | Подстанция | село Хорошенькое площадка № 2 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 7 | Подстанция | село Хорошенькое площадка № 3 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 8 | Подстанция | село Хорошенькое ул. Нагорная | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 9 | Подстанция ТП-518 | село Хорошенькое ул. Школьная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 10 | Подстанция | село Лопатино площадка № 8 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 11 | Подстанция ТП-513 | село Лопатино ул. Центральная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 12 | Подстанция ТП-104 | поселок Светлый Ключ ул. №1 | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 13 | Подстанция ТП-411 | поселок Песчановка ул. Центральная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 14 | Подстанция | поселок Песчановка Дачи | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 15 | Подстанция ТП-102 | поселок Лебяжинка ул. №5 | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 16 | Подстанция | поселок Мартышенка площадка № 13 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 17 | Подстанция | поселок Лужки площадка № 14 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 18 | Подстанция ТП-504 | поселок Лужки ул. № 4 | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 19 | Подстанция | поселок Конезавод площадка № 7 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 20 | Подстанция ТП-522 | поселок Конезавод ул.Школьная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 21 | Подстанция ТП-515 | поселок Конезавод ул.Центральная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 22 | Подстанция ТП-410 | поселок Грачевка ул.Центральная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 23 | Подстанция | село Кривое Озеро площадка № 4 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-3шт |  |
| 24 | Подстанция | село Кривое Озеро площадка № 4 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 25 | Подстанция | село Кривое Озеро площадка № 4 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-2шт |  |
| 26 | Подстанция | село Кривое Озеро площадка № 5 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 27 | Подстанция | село Кривое Озеро площадка № 5 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 28 | Подстанция | село Кривое Озеро площадка № 5 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 29 | Подстанция | село Кривое Озеро площадка № 5 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-2шт |  |
| 30 | Подстанция | село Кривое Озеро площадка № 6 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 31 | Подстанция | поселок Потаповка площадка № 9 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 32 | Подстанция | поселок Потаповка площадка № 9 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт |  |
| 33 | Подстанция | поселок Потаповка площадка № 9 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 34 | Подстанция | поселок Потаповка площадка № 10 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 35 | Подстанция | поселок Сухолинка ул. Центральная | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 36 | Подстанция | поселок Ильинка ул.Центральная | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт |  |
| 37 | Подстанция | поселок Малая Тростянка ул. № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 38 | Подстанция | село Хорошенькое очистные сооружения | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4Кв 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 39 | Подстанция | поселок Потаповка очистные сооружения | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4Кв 1 Х 40кВА-1шт |  |
| 40 | Подстанция | село Кривое Озеро очистные сооружения | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4Кв 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 41 | Воздушные линии электропередачи | село Хорошенькое площадка № 1 | строительство | 2033 | 1,9 | ВЛ – 10 кВ | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 42 | Воздушные линии электропередачи | село Хорошенькое площадка № 2 | строительство | 2033 | 0,02 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 43 | Воздушные линии электропередачи | село Хорошенькое площадка № 3 | строительство | 2033 | 0,05 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 44 | Воздушные линии электропередачи | село Хорошенькое ул.Нагорная | строительство | 2033 | 0,02 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 45 | Воздушные линии электропередачи | село Лопатино площадка N8 | строительство | 2033 | 0,25 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 46 | Воздушные линии электропередачи | поселок Песчановка | строительство | 2033 | 0,3 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 47 | Воздушные линии электропередачи | поселок Мартышенка площадка № 13 | строительство | 2033 | 0,2 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 48 | Воздушные линии электропередачи | поселок Лужки ул.Центральная | строительство | 2033 | 0,65 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 49 | Воздушные линии электропередачи | поселок Конезавод ул. № 2 | строительство | 2033 | 0,2 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 50 | Воздушные линии электропередачи | село Кривое Озеро площадка № 4 | строительство | 2033 | 1,9 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 51 | Воздушные линии электропередачи | село Кривое Озеро площадка № 5 | строительство | 2033 | 1,7 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 52 | Воздушные линии электропередачи | село Кривое Озеро площадка № 6 | строительство | 2033 | 0,1 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 53 | Воздушные линии электропередачи | поселок Потаповка площадка № 9 | строительство | 2033 | 0,1 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 54 | Воздушные линии электропередачи | поселок Потаповка площадка № 10 | строительство | 2033 | 0,02 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 55 | Воздушные линии электропередачи | поселок Сухолинка ул.Центральная | строительство | 2033 | 0,4 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 56 | Воздушные линии электропередачи | поселок Ильинка ул.Центральная | строительство | 2033 | 0,5 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 57 | Воздушные линии электропередачи | поселок Малая Тростянка ул. №1 | строительство | 2033 | 0,2 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 58 | Воздушные линии электропередачи | село Хорошенькое за селом | строительство | 2033 | 0,3 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 59 | Воздушные линии электропередачи | поселок Потаповка за селом | строительство | 2033 | 0,75 | ВЛ – 10 кВ |  |
| 60 | Воздушные линии электропередачи | село Кривое Озеро за селом | строительство | 2033 | 0,9 | ВЛ – 10 кВ |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационно-насосная станция | село Хорошенькое, на ул. Заречная | строительство | 2033 | производительность 105 куб.м./сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны зависит от производительности объекта от 15 до 30 метров |
| 2 | Канализационно-насосная станция | поселок Кривое Озеро, на ул. № 10 и у площадки № 4 | строительство | 2033 | производительность 260 куб.м./сут. |  |
| 3. | Канализационно-насосная станция | поселок Потаповка, на ул. № 3 и у площадки № 9 | строительство | 2033 | производительность 300 куб.м./сут. |  |
| 4. | Сети канализации | село Хорошенькое, по ул. Центральная, Нагорная, Заречная, № 15 и № 22 | строительство | 2033 | К=4,225 км НК=0,309 км | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 5. | Сети канализации | село Хорошенькое, площадка № 1 | строительство | 2033 | К=7,844 км |  |
| 6. | Сети канализации | село Хорошенькое, площадка № 2 | строительство | 2033 | К-L=2,650 км |  |
| 7. | Сети канализации | село Хорошенькое, площадка № 3 | строительство | 2033 | К-L=2,060 км |  |
| 8. | Сети канализации | село Кривое Озеро по ул. № 6, от КОС до р. Сок | строительство | 2033 | К-L=3,365км |  |
| 9. | Сети канализации | село Кривое Озеро площадка № 4 | строительство | 2033 | К-L=6,843 км |  |
| 10. | Сети канализации | село Кривое Озеро площадка № 5 | строительство | 2033 | К-L=5,326 км |  |
| 11. | Сети канализации | поселок Потаповка, площадка № 9 | строительство | 2033 | К-L=6,068 км |  |
| 12. | Сети канализации | поселок Потаповка, по ул. Центральная, от КОС до р. Сок | строительство | 2033 | К=1,534 км НК=1,100 км |  |
| 13. | Сети канализации | поселок Потаповка, площадка № 10 | строительство | 2033 | К-L=0,343 км |  |
| 14. | канализационно-очистные сооружения | село Хорошенькое, на севере, за границей села | строительство | 2033 | производительность 1700 куб.м./сут | - |
| 15. | канализационно-очистные сооружения | село Кривое Озеро, на северо-западе за границей села | строительство | 2033 | производительность 750 куб.м./сут | - |
| 15. | канализационно-очистные сооружения | в поселке Потаповка, на западе за границей поселка | строительство | 2033 | производительность 400 куб.м./сут | - |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | село Хорошенькое, по ул. Школьная, №11 и № 22 | строительство | 2033 | L= 1,055 | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
| 2. | Сети водопровода | село Хорошенькое, площадка № 1 | строительство | 2033 | L=8,725 | - |  |
| 3. | Сети водопровода | село Хорошенькое, площадка № 2 | строительство | 2033 | L=2,599 | - |  |
| 4. | Сети водопровода | село Хорошенькое, площадка № 3 | строительство | 2033 | L=2,206 | - |  |
| 5. | Сети водопровода | село Кривое Озеро, площадка № 4 | строительство | 2033 | L=7,736 | - |  |
| 6. | Сети водопровода | село Кривое Озеро, площадка № 5 | строительство | 2033 | L=7,199 | - |  |
| 7. | Сети водопровода | село Кривое Озеро, площадка № 6 | строительство | 2033 | L=0,444 | - |  |
| 8. | Сети водопровода | поселок Конезавод, площадка № 7 | строительство | 2033 | L=0,885 | - |  |
| 9. | Сети водопровода | село Лопатино, вдоль восточной границы села | строительство | 2033 | L=0,317 | - |  |
| 10. | Сети водопровода | село Лопатино, площадка № 8 | строительство | 2033 | L=2,463 | - |  |
| 11. | Сети водопровода | поселок Потаповка, ул. Центральная | строительство | 2033 | L=2,346 | - |  |
| 11. | Сети водопровода | поселок Потаповка, площадка № 9 | строительство | 2033 | L=5,684 | - |  |
| 12. | Сети водопровода | поселок Потаповка, площадка № 10 | строительство | 2033 | L=0,320 | - |  |
| 13 | Сети водопровода | поселок Светлый Ключ, ул. Садовая, № 1 и № 3 | строительство | 2033 | L=1,002 | - |  |
| 14 | Сети водопровода | поселок Грачевка, площадка № 11 | строительство | 2033 | L=0,810 | - |  |
| 15 | Сети водопровода | поселок Лужки, ул. Центральная | строительство | 2033 | L=1,337 | - |  |
| 16 | Сети водопровода | поселок Лужки, площадка № 14 | строительство | 2033 | L=1,695 | - |  |
| 17. | Водозабор | к северо-востоку от поселка Светлый Ключ | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 85 куб.м./сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 18. | Водозабор | к юго-востоку от поселка Конезавод | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 109 куб.м./сут |  |
| 19. | Водозабор | в северо-восточной части села Кривое Озеро | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 666 куб.м./сут |  |
| 20. | Водозабор | в южной части поселка Грачевка | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 86 куб.м./сут |  |
| 21. | Водозабор | в северо-западной части поселка Потаповка | строительство | 2033 | - | производительность 350 куб.м./сут.; |  |
| 22. | Водозабор | в северо-западной части поселка Лужки | строительство | 2033 | - | производительность 125 куб.м./сут.; |  |
| 23. | Водонапорная башня | в юго-восточной части поселка Потаповка | строительство | 2033 | - | производительность 50 куб.м./сут.; | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 10 м от объекта. |
| 24. | Водонапорная башня |  | строительство | 2033 | - | производительность 25 куб.м./сут.; |  |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод высокого давления | село Хорошенькое на площадке №1 | строительство | 2033 | L=0,84 км | - | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
| 2. | Газопровод низкого давления | село Хорошенькое на площадке №1 | строительство | 2033 | L= 7,86 км | - |  |
| 3 | Газопровод высокого давления | село Хорошенькое на площадке №3 | строительство | 2033 | L=0,01 км | - |  |
| 4 | Газопровод низкого давления | село Хорошенькое на площадке №2 | строительство | 2033 | L=2,0 км | - |  |
| 5 | Газопровод низкого давления | село Хорошенькое на площадке №3 | строительство | 2033 | L=1,9 км | - |  |
| 6 | Газопровод низкого давления | село Хорошенькое по ул.Центральной | строительство | 2033 | L=0,27 км | - |  |
| 7 | Газопровод высокого давления | село Кривое Озеро на площадке № 4 | строительство | 2033 | L=0,81 км | - |  |
| 8 | Газопровод низкого давления | село Кривое Озеро на площадке № 4 | строительство | 2033 | L=6,81 км | - |  |
| 9 | Газопровод высокого давления | село Кривое Озеро на площадке № 5 | строительство | 2033 | L=0,15 км | - |  |
| 10 | Газопровод низкого давления | село Кривое Озеро на площадке №5 | строительство | 2033 | L=6,42 км | - |  |
| 11 | Газопровод низкого давления | село Кривое Озеро на площадке №6 | строительство | 2033 | L=0,53 км | - |  |
| 12 | Газопровод низкого давления | поселок Конезавод на площадке №7 | строительство | 2033 | L=0,87 км | - |  |
| 13 | Газопровод высокого давления | село Лопатино на площадке №8 | строительство | 2033 | L=0,4 км | - |  |
| 14 | Газопровод низкого давления | село Лопатино на площадке №8 | строительство | 2033 | L=5,32 км | - |  |
| 15 | Газопровод низкого давления | село Лопатино вдоль восточной границы села | строительство | 2033 | L=0,57 км | - |  |
| 16 | Газопровод высокого давления | поселок Потаповка на площадке №9 | строительство | 2033 | L=0,22 км | - |  |
| 17. | Газопровод низкого давления | поселок Потаповка на площадке №9 | строительство | 2033 | L=7,0 км | - |  |
| 18. | Газопровод низкого давления | поселок Потаповка на площадке №10 | строительство | 2033 | L=0,6 км | - |  |
| 19. | Газопровод низкого давления | поселок Светлый Ключ по ул.Центральной | строительство | 2033 | L=0,56 км | - |  |
| 20. | Газопровод низкого давления | поселок Светлый Ключ по ул.Садовой | строительство | 2033 | L=0,25 км | - |  |
| 21. | Газопровод высокого давления | поселок Грачевка на площадке №11 | строительство | 2033 | L=0,01 км | - |  |
| 22. | Газопровод низкого давления | поселок Грачевка на площадке №11 | строительство | 2033 | L=0,74 км | - |  |
| 23. | Газопровод низкого давления | поселок Сухолинка по ул.Центральной | строительство | 2033 | L=0,81 км | - |  |
| 24. | Газопровод низкого давления | поселок Ильинка по ул.Центральной | строительство | 2033 | L=1,3 км | - |  |
| 25. | Газопровод низкого давления | поселок Лебяжинка на площадке №12 | строительство | 2033 | L=1,83 км | - |  |
| 26. | Газопровод низкого давления | поселок Мартышенка на площадке №13 | строительство | 2033 | L=1,16 км | - |  |
| 27. | Газопровод низкого давления | поселок Лужки на площадке №14 | строительство | 2033 | L=2,83 км | - |  |
| 28. | Газопровод низкого давления | поселок Малая Тростянка по ул.№1 | строительство | 2033 | L=0,7 км | - |  |
| 29. | шкафной газорегуляторный пункт | село Кривое Озеро, на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | производительность 1280 куб.м./час | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
| 30. | шкафной газорегуляторный пункт | село Лопатино, на площадке № 8 | строительство | 2033 | - | производительность 140 куб.м./час |  |
| 31. | шкафной газорегуляторный пункт | село Хорошенькое, на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | производительность 210 куб.м./час |  |
| 32. | шкафной газорегуляторный пункт | поселок Потаповка, на площадке № 9 | строительство | 2033 | - | производительность 1000 куб.м./час |  |
| 33. | шкафной газорегуляторный пункт | поселок Лебяжье, на площадке № 12 | строительство | 2033 | - | производительность 121 куб.м./час |  |
| 34. | шкафной газорегуляторный пункт | поселок Лужки, на площадке № 14 | строительство | 2033 | - | производительность 210 куб.м./час |  |
| 35. | шкафной газорегуляторный пункт | село Хорошенькое, площадка № 1 | строительство | 2033 | - | производительность 1040 куб.м./час |  |
| 36. | шкафной газорегуляторный пункт | село Кривое Озеро, площадка № 5 | строительство | 2033 | - | производительность 890 куб.м./час |  |
| 37. | шкафной газорегуляторный пункт | поселок Грачевка, площадка № 11 | строительство | 2033 | - | производительность 91 куб.м./час |  |
| 38. | шкафной газорегуляторный пункт | поселок Мартышенка, площадка № 13 | строительство | 2033 | - | производительностью 123 куб.м./час |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Хорошенькое, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | продолжение ул. Нагорная (площадка № 2) |  |  | 0,4 | поселковая |  |
|  |  | продолжение ул. Центральная (площадка № 1) |  |  | 0,51 | главная |  |
|  |  | продолжение ул. Школьная (площадка № 1) |  |  | 1,455 | основная |  |
|  |  | продолжение ул. Заречная (площадка № 2) |  |  | 0,4 | основная |  |
|  |  | ул. № 1 (площадка № 1) |  |  | 1,625 | главная |  |
|  |  | ул. № 2 (площадка № 1) |  |  | 1,62 | главная |  |
|  |  | ул. № 3 (площадка № 1) |  |  | 1,0 | главная |  |
|  |  | ул. № 4 (площадка № 1) |  |  | 0,26 | главная |  |
|  |  | ул. № 5 (площадка № 1) |  |  | 1,735 | основная |  |
|  |  | ул. № 5 (площадка № 2) |  |  | 0,45 | основная |  |
|  |  | ул. № 6 (площадка № 1) |  |  | 1,535 | основная |  |
|  |  | ул. № 7 (площадка № 1) |  |  | 0,3 | основная |  |
|  |  | ул. № 8 (площадка № 1) |  |  | 0,21 | основная |  |
|  |  | ул. № 9 (площадка № 1) |  |  | 0,51 | основная |  |
|  |  | ул. № 10 (площадка № 1) |  |  | 0,525 | основная |  |
|  |  | ул. № 11 (площадка № 2) |  |  | 0,91 | основная |  |
|  |  | ул. № 12 (площадка № 3) |  |  | 0,8 | основная |  |
|  |  | ул. № 13 (площадка № 3) |  |  | 0,65 | основная |  |
|  |  | ул. № 14 (площадка № 3) |  |  | 0,14 | основная |  |
|  |  | ул. № 15 |  |  | 0,12 | основная |  |
|  |  | ул. № 16 (площадка № 2) |  |  | 0,24 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 17 (площадка № 2) |  |  | 0,28 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 18 (площадка № 2) |  |  | 0,31 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 19 (площадка № 2) |  |  | 0,34 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 20 (площадка № 3) |  |  | 0,175 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 21 (площадка № 3) |  |  | 0,575 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 22 |  |  | 0,125 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 23 |  |  | 0,15 | второстепенная |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Кривое Озеро, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул.№1 (площадка № 4) |  |  | 1,04 | главная |  |
|  |  | продолжение ул. Полевая (площадка № 5) |  |  | 1,58 | главная |  |
|  |  | ул. №2 (площадка № 4) |  |  | 0,5 | основная |  |
|  |  | ул. №3 (площадка № 4) |  |  | 0,68 | основная |  |
|  |  | ул. №4 (площадка № 4) |  |  | 1,325 | основная |  |
|  |  | ул. №5 (площадка № 4) |  |  | 0,675 | основная |  |
|  |  | ул. №6 (площадка № 4) |  |  | 0,67 | основная |  |
|  |  | ул. №7 (площадка № 4) |  |  | 0,42 | основная |  |
|  |  | ул. №8 (площадка № 4) |  |  | 0,31 | основная |  |
|  |  | ул. №9 (площадка № 4) |  |  | 0,185 | основная |  |
|  |  | ул. №10 (площадка № 4) |  |  | 0,7 | основная |  |
|  |  | ул. №6 (площадка № 5) |  |  | 0,8 | основная |  |
|  |  | ул. №11 (площадка № 5) |  |  | 0,715 | основная |  |
|  |  | ул. №12 (площадка № 5) |  |  | 0,95 | основная |  |
|  |  | ул. №13 (площадка № 5) |  |  | 0,6 | основная |  |
|  |  | ул. №14 (площадка № 5) |  |  | 0,5 | основная |  |
|  |  | продолжение ул. №15 |  |  | 0,175 | основная |  |
|  |  | ул. №16 (площадка № 4) |  |  | 0,28 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №17 (площадка № 4) |  |  | 0,4 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №18 (площадка № 4) |  |  | 0,4 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №19 (площадка № 4) |  |  | 0,4 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №20 (площадка № 4) |  |  | 0,29 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №21 (площадка № 4) |  |  | 0,265 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №22 (площадка № 4) |  |  | 0,56 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №23 (площадка № 5) |  |  | 0,59 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №24 (площадка № 5) |  |  | 0,75 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №25 (площадка № 5) |  |  | 0,96 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №26 (площадка № 5) |  |  | 1,07 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №27 |  |  | 0,55 | второстепенная |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Конезавод, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. №1 |  |  | 0,4 | основная |  |
|  |  | ул. №2 (площадка № 7) |  |  | 0,225 | основная |  |
|  |  | ул. №3 (площадка № 7) |  |  | 0,125 | основная |  |
|  |  | ул. №4 (площадка № 7) |  |  | 0,750 | второстепенная |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Лопатино, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул.№1 (площадка № 8) |  |  | 0,5 | главная |  |
|  |  | ул.№2 (площадка № 8) |  |  | 0,6 | основная |  |
|  |  | ул.№3 (площадка № 8) |  |  | 0,65 | основная |  |
|  |  | продолжение ул Центральная |  |  | 0,21 | основная |  |
|  |  | ул.№4 (площадка № 8) |  |  | 0,27 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№5 (площадка № 8) |  |  | 0,665 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№6 (площадка № 8) |  |  | 0,42 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№7 (площадка № 8) |  |  | 0,5 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№8 (площадка № 8) |  |  | 0,545 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№9 (площадка № 8) |  |  | 0,165 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№10 (площадка № 8) |  |  | 0,25 | второстепенная |  |
|  |  | продолжение ул.Озёрная |  |  | 0,22 | второстепенная |  |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Потаповка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул.№1 (площадка № 9) |  |  | 1,525 | главная |  |
|  |  | ул.№2 (площадка № 9) |  |  | 1,68 | основная |  |
|  |  | ул.№3 (площадка № 9) |  |  | 1,1 | основная |  |
|  |  | продолжение ул Центральная |  |  | 0,825 | основная |  |
|  |  | ул.№4 (площадка № 9) |  |  | 0,725 | основная |  |
|  |  | ул.№5 (площадка № 9) |  |  | 0,55 | основная |  |
|  |  | ул.№6 (площадка № 9) |  |  | 0,335 | основная |  |
|  |  | ул.№7 (площадка № 9) |  |  | 0,325 | основная |  |
|  |  | ул.№8 (площадка № 9) |  |  | 0,27 | основная |  |
|  |  | ул.№9 (площадка № 9) |  |  | 0,35 | основная |  |
|  |  | ул.№10 (площадка № 9) |  |  | 0,275 | основная |  |
|  |  | ул. № 11 (площадка № 9) |  |  | 0,335 | основная |  |
|  |  | ул. № 12 (площадка № 9) |  |  | 0,4 | основная |  |
|  |  | ул. № 13 (площадка № 9) |  |  | 0,17 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 14 (площадка № 9) |  |  | 0,17 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 15 (площадка № 9) |  |  | 0,2 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 16 (площадка № 9) |  |  | 0,3 | второстепенная |  |
|  |  | ул. № 17 (площадка № 9) |  |  | 1,525 | главная |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Светлый Ключ, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. №1 |  |  | 0,55 | главная |  |
|  |  | ул. №2 |  |  | 0,415 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №3 |  |  | 0,34 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №4 |  |  | 0,18 | второстепенная |  |
| 7. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Песчановка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | продолжение ул. Центральная |  |  | 1,025 |  |  |
|  |  | ул.№1 (площадка № 15) |  |  | 0,96 | главная |  |
|  |  | ул.№2 (площадка № 15) |  |  | 0,47 | основная |  |
|  |  | ул.№3 (площадка № 15) |  |  | 0,26 | основная |  |
|  |  | ул.№4 (площадка № 15) |  |  | 0,11 | основная |  |
|  |  | ул.№5 (площадка № 15) |  |  | 0,24 | основная |  |
|  |  | ул.№6 (площадка № 15) |  |  | 0,24 | второстепенная |  |
| 8. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Грачевка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | продолжение ул. Центральная (площадка № 11) |  |  | 0,25 | главная |  |
|  |  | продолжение ул. Степная (площадка № 11) |  |  | 0,35 | основная |  |
|  |  | ул.№1 |  |  | 0,33 | основная |  |
|  |  | ул.№2 |  |  | 0,5 | основная |  |
|  |  | ул.№2 (площадка № 11) |  |  | 0,23 | основная |  |
|  |  | ул.№3 |  |  | 0,24 | второстепенная |  |
| 9. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Грачевка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул. 1 |  |  | 0,195 | главная |  |
|  |  | ул. 2 |  |  | 0,5 | основная |  |
| 10. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Ильинка, в том числе: |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | продолжение ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,125 | главная |  |
| 11. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Лебяжинка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул.№1 (площадка № 12) |  |  | 0,38 | главная |  |
|  |  | ул.№2 (площадка № 12) |  |  | 0,36 | основная |  |
|  |  | ул.№3 (площадка № 12) |  |  | 0,18 | основная |  |
|  |  | ул.№4 (площадка № 12) |  |  | 0,18 | основная |  |
| 12. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Мартышенка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | ул.№1 (площадка № 13) |  |  | 0,345 | главная |  |
|  |  | ул.№2 (площадка № 13) |  |  | 0,135 | основная |  |
|  |  | ул.№3 (площадка № 13) |  |  | 0,2 | основная |  |
|  |  | ул.№4 (площадка № 13) |  |  | 0,15 | основная |  |
| 13. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Лужки, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | продолжение ул. Центральной (площадка № 14) |  |  | 0,12 | главная |  |
|  |  | продолжение улицы Центральной |  |  | 0,265 | главная |  |
|  |  | ул.№1 (площадка № 14) |  |  | 0,42 | основная |  |
|  |  | ул.№2 (площадка № 14) |  |  | 0,75 | основная |  |
|  |  | ул.№3 (площадка № 14) |  |  | 0,76 | основная |  |
|  |  | ул.№4 (площадка № 14) |  |  | 0,26 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№5 (площадка № 14) |  |  | 0,1 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№6 (площадка № 14) |  |  | 0,19 | второстепенная |  |
| 14. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Малая Тростянка ул. № 1 | строительство | 2033 | 0,315 | главная | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 15. | Плотина | в южной части поселка Конезавод | реконструкция | 2033 | - | длина 75 м. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 16. | Плотина | к северо-востоку от села Хорошенькое | реконструкция | 2033 | - | длина 250 м. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 17 | Плотина | к юго-востоку от села Хорошенькое | реконструкция | 2033 |  | длина 115 м. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 18. | Дамба обвалования | сеор Кривое Озеро, площадка № 5 | строительство | 2033 | - | длина 1300 м. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 19. | Автомобильный мост | село Кривое Озеро, по ул. № 6 | строительство | 2033 | - | длина 50 м. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                        и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | в восточной части поселка Грачевка | строительство | 2033 | - | 0,2 | - | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м |
| 2. | Кладбище | к югу от села Лопатино | строительство | 2033 | - | 0,24 | - |  |
| 3. | Кладбище | к западу от села Кривое Озеро | строительство | 2033 | - | 0,6 | - |  |
| 4. | Кладбище | к северо-востоку от поселка Песчановка | строительство | 2033 | - | 0,18 | - |  |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Ящик кабельный | село Лопатино, на площадке № 8 | строительство | 2033 | - | тип – ЯКГ-20, 1 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2 | Ящик кабельный | поселок Конезавод, на площадке № 7 | строительство | 2033 | - | тип – ЯКГ-20, 1 шт. |  |
| 3 | Шкаф кабельный | село Хорошенькое, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | ШР-600-2шт |  |
| 4 | Шкаф кабельный | село Хорошенькое, на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | ШР-600 |  |
| 5 | Шкаф кабельный | село Хорошенькое, на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | ШР-600 |  |
| 6 | Шкаф кабельный | село Кривое Озеро, на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | ШР-600 |  |
| 7 | Шкаф кабельный | село Кривое Озеро, на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | ШР-600 |  |
| 8 | Шкаф кабельный | село Кривое Озеро, на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | ШР-600-2шт |  |
| 9 | Кабель связи | село Хорошенькое на ул. Центральная, ул. № 15, ул. № 1, ул. Нагорной, площадке № 3 | строительство | 2033 | 3,0 | - |  |
| 10 | Кабель связи | село Кривое Озеро ул. Первомайская, на площадке № 4, на площадке № 5 | строительство | 2033 | 3,5 | - |  |
| 11 | Кабель связи | поселок Конезавод на ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,4 | - |  |
| 12 | Кабель связи | село Лопатино ул. Центральная, площадка № 8 | строительство | 2033 | 0,9 | - |  |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения

#### жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | село Хорошенькое, на автомобильной дороге «Урал»-Хорошенькое | строительство | 2033 | - | - | с прачечной на 250 кг. белья в смену, химчисткой на 12, 3 кг вещей в смену, баней на 60 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Предприятие бытового обслуживания | село Хорошенькое, площадка № 1 | строительство | 2033 | - | - | на 5 рабочих мест |  |
| 3. | Предприятие бытового обслуживания | село Хорошенькое, ул. Нагорная | строительство | 2033 | - | - | на 15 рабочих мест |  |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания | село Кривое Озеро, площадка № 4 | строительство | 2033 | - | - | на 20 рабочих мест |  |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания | поселок Конезавод, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | на 4 рабочих места |  |
| 6. | Предприятие бытового обслуживания | село Лопатино, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | - | на 4 рабочих мест |  |
| 7. | Предприятие бытового обслуживания | поселок Потаповка, площадка № 9 | строительство | 2033 | - | - | на 10 рабочих мест |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектах местного значения сельского поселения Хорошенькое, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж) | - | 745.9352 | 3 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение в селе Хорошенькое, ул. Школьная, на 140 мест; - дошкольное образовательное учреждение в селе Кривое Озеро, площадка № 4, на 60 мест; - дошкольное образовательное учреждение в селе Кривое Озеро, площадка № 5, на 60 мест; - дошкольное образовательное учреждение в селе Лопатино, площадка № 8, на 35 мест; - дошкольное образовательное учреждение в поселке Потаповка, площадка № 9, на 65 мест; - общеобразовательное учреждение в поселке Конезавод совмещенное с дошкольным образовательным учреждением, ул. Школьная, 3, увеличение мест в дошкольном образовательном учреждение до 35 мест (реконструкция); - общеобразовательное учреждение в селе Кривое Озеро, площадка № 5, 90 учащихся; объекты местного значения сельского поселения: - водонапорная башня в центре поселка Лужки производительностью 25 куб.м.; - пожарные резервуары в поселке Сухолинка, ул. Центральная, 2 резервуара по 50 куб.м.; - пожарные резервуары в поселке Лебяжинка, ул.№ 1, 2 резервуара по 50 куб.м.; - пожарные резервуары в поселке Ильинка, ул. Центральная, 2 резервуара по 50 куб.м.; - пожарные резервуары в поселке Маршанка, ул. Центральная, 2 резервуара по 50 куб.м.; - пожарные резервуары в поселке Мартышенка, ул. № 2, 2 резервуара по 50 куб.м.; - канализационно-насосная станция в селе Хорошенькое, на ул. Заречная, производительностью 105 куб.м./сут; - канализационно-насосная станция в поселке Кривое Озеро, на ул. № 10 и у площадки № 4, производительностью 260 куб.м./сут; - канализационно-насосная станция в поселке Потаповка, на ул. № 3 и у площадки № 9, производительностью 300 куб.м./сут; - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Грачевка на площадке № 11, производительностью 91 куб.м./час; - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Мартышенка на площадке № 13, производительностью 123 куб.м./час; - подстанция в селе Хорошенькое, на площадке № 1, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; - подстанция в селе Хорошенькое, на площадке № 1, ТП-10/0, 4 кВ, 1х250 кВА; - подстанция в селе Хорошенькое, на площадке № 2, ТП-10/0, 4 кВ, 1х250 кВА; - подстанция в селе Хорошенькое, на площадке № 3, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; - подстанция в селе Лопатино, на площадке № 8, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; - подстанция ТП-411 в селе Песчановка, ул. Центральная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА (реконструкция);; - подстанция ТП-102 в поселке Лебяжинка, ул. № 5, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА (реконструкция);; - подстанция в поселке Мартышенка, площадка № 13, ТП-10/0, 4 кВ, 1х100 кВА; - подстанция в поселке Конезавод, площадка № 7, ТП-10/0, 4 кВ, 1х100 кВА; - подстанция ТП-515 в поселке Конезавод, ул. Центральная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х250 кВА (реконструкция);; - подстанция ТП-410 в поселке Грачевка ул. Центральная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х250 кВА (реконструкция); - подстанция в селе Кривое Озеро, на площадке № 4, ТП-10/0, 4 кВ, 1х100 кВА-3 шт; - подстанция в селе Кривое Озеро, на площадке № 4, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; - подстанция в селе Кривое Озеро, на площадке № 5, ТП-10/0, 4 кВ, 1х400 кВА-2 шт; - подстанция в селе Кривое Озеро, на площадке № 5, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; - подстанция в селе Кривое Озеро, на площадке № 5, ТП-10/0, 4 кВ, 1х100 кВА-2 шт; - подстанция в селе Кривое Озеро, на площадке № 5, ТП-10/0, 4 кВ, 1х63 кВА; - подстанция в поселке Потаповка, на площадке № 9, ТП-10/0, 4 кВ, 1х250 кВА; - подстанция в поселке Потаповка, на площадке № 9, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА-2 шт; - подстанция в поселке Потаповка, на площадке № 10, ТП-10/0, 4 кВ, 1х63 кВА; - подстанция в поселке Сухолинка, ул. Центральная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х100 кВА; - подстанция в поселке Ильинка, ул. Центральная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х40 кВА; - подстанция в поселке Малая Тростянка, ул. № 1, ТП-10/0, 4 кВ, 1х63 кВА; - шкаф кабельный ШР-600-2 шт, в селе Хорошенькое на площадке № 1; - шкаф кабельный ШР-600-1 шт, в селе Хорошенькое на площадке № 2; - шкаф кабельный ШР-600-1 шт, в селе Хорошенькое на площадке № 3; - шкаф кабельный ШР-600-1 шт, в селе Кривое Озеро на площадке № 4; - шкаф кабельный ШР-600-2 шт, в селе Кривое Озеро на площадке № 5; |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Хорошенькое планируется на следующих площадках: - на площадке № 1, , расположенной в северо-западной части села, общей площадью территории – 44,8 га; - на площадке № 2, , расположенной в юго-восточной части села, общей площадью – 18 га; - на площадке № 3, , расположенной в юго-западной части села, общей площадью – 11,9 га. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Кривое Озера планируется на следующих площадках: - на площадке № 4, , расположенной в северо-западной части села, общей площадью территории – 54 га; - на площадке № 5, , расположенной в северо-восточной части села, общей площадью территории – 47,2 га; - на площадке № 6, расположенной в юго-западной части села, общей площадью территории – 2,! га; Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Конезавод планируется на следующей площадке: - на площадке № 7, расположенной в северо-западной части поселка, общей площадью территории – 6,8 га; Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Лопатино планируется на следующей площадке: - на площадке № 8, расположенной в северной части села, общей площадью территории – 8,2 га; Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Потаповка планируется на следующей площадке: - на площадке № 9, расположенной в юго-западной, южной и юго-восточной частях поселка, общей площадью территории – 45,8 га; - на площадке № 10, расположенной в северной части поселка, общей площадью территории – 3,2 га; Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Грачевка планируется на следующей площадке: - на площадке № 11, расположенной в южной части поселка, общей площадью территории – 5,2 га; Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Лебяжинка планируется на следующей площадке: - на площадке № 12 расположенной в юго-восточной части поселка, общей площадью территории – 6,9 га; Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Мартышенка планируется на следующей площадке: - на площадке № 13, расположенной в центральной и южной частях поселка, общей площадью территории – 6,7 га; Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Лужки планируется на следующей площадке: - на площадке № 14, расположенной в восточной части поселка, общей площадью территории – 9,6 га. |
| Общественно-деловая зона (О) | - | 35.5497 | 4 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт с аптечным отделом в селе Кривое Озеро, площадка № 4, 20 посещений в смену; - фельдшерско-акушерский пункт с аптечным отделом в поселке Потаповка, площадка № 8, 10 посещений в смену. объекты местного значения сельского поселения: - спортивный комплекс в селе Хорошенькое на площадке № 1, со спортивными залами площадью 500 кв.м., с бассейном площадью зеркала воды 300 кв.м.; - спортивный комплекс в селе Кривое Озеро на площадке № 4, со спортивными залами площадью 500 кв.м., с бассейном площадью зеркала воды 400 кв.м.; - спортивный зал в поселке Конезавод, по ул. Центральная, площадью 120 кв.м.; - спортивный зал в селе Лопатино, на площадке № 8, площадью 130 кв.м.; - спортивный комплекс в поселке Потаповка на площадке № 9, со спортивными залами площадью 250 кв.м., с бассейном площадью зеркала воды 120 кв.м.; - спортивный зал в поселке Светлый Ключ, на автомобильной дороге «Урал» - Светлый Ключ, площадью 100 кв.м.; - спортивный зал в поселке Лужки, по ул. Центральная, площадью 50 кв.м.; - культурный центр в селе Хорошенькое, на площадке № 1, со зрительным залом на 400 мест; - культурный центр в селе Кривое Озеро, на площадке № 4, со зрительным залом на 330 мест, библиотекой на 10 тыс, ед. хранения, 10 читательских мест; - культурный центр в поселке Потаповка, на площадке № 9, со зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 5 тыс, ед. хранения, 5 читательских мест; - центр досуга в поселке Светлый Ключ, на автомобильной дороге «Урал» - Светлый Ключ, со зрительным залом на 100 мест; - центр досуга в поселке Лужки, по ул, Центральная, со зрительным залом на 40 мест, библиотекой на 1 тыс. ед. хранения; - предприятие бытового обслуживания в селе Хорошенькое, на площадке № 1 на 5 рабочих мест; - предприятие бытового обслуживания в селе Хорошенькое, на ул. Нагорная на 15 рабочих мест; - предприятие бытового обслуживания в селе Кривое Озера, на площадке № 4 на 20 рабочих мест; - предприятие бытового обслуживания в поселке Конезавод, по ул. Центральная, на 4 рабочих места; - предприятие бытового обслуживания в селе Лопатино, ул. Центральная, на 4 рабочих места; - предприятие бытового обслуживания в поселке Потаповка, на площадке № 9 на 10 рабочих мест; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Хорошенькое, на автомобильной дороге «Урал» - Хорошенькое, с прачечной на 250 кг. белья в смену, химчисткой на 12, 3 кг вещей в смену, баней на 60 мест; - шкафной газорегуляторный пункт в селе Хорошенькое на площадке № 1, производительностью 1040 куб.м./час; - шкафной газорегуляторный пункт в селе Кривое Озеро на площадке № 5, производительностью 890 куб.м./час; - подстанция в селе Хорошенькое, площадка № 1, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; - подстанция в селе Хорошенькое, площадка № 1, ТП-10/0, 4 кВ, 1х250 кВА; - подстанция в селе Хорошенькое, площадка № 1, ТП-10/0, 4 кВ, 1х400 кВА; - подстанция в селе Хорошенькое, ул. Нагорная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х250 кВА; - подстанция в селе Лопатино, ул. Центральная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; - подстанция в поселке Светлый Ключ, ул. № 1, ТП-10/0, 4 кВ, 1х400 кВА; - подстанция в поселке Лужки, площадка № 14, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; - подстанция в селе Кривое Озеро, площадка № 4, ТП-10/0, 4 кВ, 1х400 кВА-2шт; - подстанция в селе Кривое Озеро, площадка № 5, ТП-10/0, 4 кВ, 1х100 кВА; - подстанция в поселке Потаповка, площадка № 9, ТП-10/0, 4 кВ, 1х400 кВА; - шкаф кабельный ШР-600-1 шт, в селе Кривое Озеро на площадке № 4; - ящик кабельный ЯКГ-20, в поселке Конезавод на площадке № 7, 1 шт.; - ящик кабельный ЯКГ-20, в селе Лопатино на площадке № 8, 1 шт. |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1-2 | объекты производственного и коммунально-складского назначения | 20.1434 | 3 | 500 |
| П1-3 | объекты производственного и коммунально-складского назначения | 45.9043 | 3 | 300 |
| П1-4 | объекты производственного и коммунально-складского назначения | 50.6815 | 3 | 100 |
| П1-5 | объекты производственного и коммунально-складского назначения | 14.4351 | 3 | 50 |
| П2 | объекты коммунально-складского назначения | 110.3511 | 3 | - |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | - | 438.221 | 2 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор в северо-восточной части села Кривое Озеро, увеличение производительности на 666 куб.м./сут (реконструкция); - водозабор в южной части поселка Грачевка, увеличение производительности на 86 куб.м./сут (реконструкция); - водозабор в северо-западной части поселка Потаповка, производительность 350 куб.м./сут,; - водонапорная башня в юго-восточной части поселка Потаповка, производительность 50 куб.м./сут,; - водозабор в северо-западной части поселка Лужки, производительность 125 куб.м./сут,; - канализационно-очистные сооружения в селе Хорошенькое, на севере за границей села, производительность 1 700 куб.м./сут.; - канализационно-очистные сооружения в селе Кривое Озеро, на северо-западе за границей села, производительность 750 куб.м./сут.; - канализационно-очистные сооружения в поселке Потаповка, на западе за границей поселка, производительность 400 куб.м./сут.; - подстанция в селе Хорошенькое, возле очистных сооружений, ТП-10/0, 4 кВ, 1х63 кВА; - подстанция в поселке Потаповка, возле очистных сооружений, ТП-10/0, 4 кВ, 1х40 кВА; - подстанция в селе Кривое Озеро, возле очистных сооружений, ТП-10/0, 4 кВ, 1х63 кВА; |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| Сх1 | объекты сельскохозяйственного назначения, а также для ведения дачного хозяйства, огородничества | 19954.0397 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс к северо-востоку от села Хорошенькое (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - пожарный пирс в селе Лопатино, ул. Центральная (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - пожарный пирс в поселке Потаповка, ул. № 17 (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - пожарный пирс в поселке Песчановка, ул. № 3 (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - пожарный пирс в поселке Грачевка, ул. Центральная (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - водозабор к северо-востоку от поселка Светлый Ключ, увеличение производительности на 85 куб.м./сут (реконструкция); - водозабор к юго-востоку от поселка Конезавод, увеличение производительности на 109 куб.м./сут (реконструкция); - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Лебяжинка на площадке № 12, производительностью 121 куб.м./час; - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Потаповка на площадке № 9, производительностью 1000 куб.м./час; - подстанция в поселке Лужки, ул. № 4, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА; |
| Сх2-0 | объекты сельскохозяйственного назначения | 825.0523 | 2 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарные резервуары в поселке Малая Тростянка, ул. № 1, 2 резервуара по 50 куб.м.; - канализационно-насосная станция в поселке Кривое Озеро, на ул. № 6 и у площадки № 5, производительностью 227 куб.м./сут; - шкафной газорегуляторный пункт в селе Хорошенькое на площадке № 3, производительностью 210 куб.м./час; - шкафной газорегуляторный пункт в поселке Лужки на площадке № 14, производительностью 210 куб.м./час; - подстанция в поселке Песчановка, возле Дачь, ТП-10/0, 4 кВ, 1х160 кВА. |
| Сх2-3 | объекты сельскохозяйственного назначения | 55.1598 | - | 300 |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения | 92.2654 | - | 100 |
| Сх2-5 | объекты сельскохозяйственного назначения | 38.0442 | - | 50 |
| Зона рекреационного назначения (Р) | - | 371.5623 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - сквер в селе Хорошенькое, на площадке № 1, по ул. Школьная, площадью 1,2 га; - сквер в селе Хорошенькое, ,по ул. Школьная, площадью 0,8 га; - сквер в селе Кривое озеро, на площадке № 4, по ул. Школьная, площадью 1,19 га; - сквер в селе Кривое озеро, на площадке № 5, по ул. Школьная, площадью 1,6 га; - сквер в поселке Конезавод, по ул. Школьная, площадью 0,45 га; - сквер в селе Лопатино, на площадке № 8, по ул. Школьная, площадью 0,56 га; - сквер в поселке Потаповка, по ул. Центральная, площадью 1,5 га; - сквер в поселке Светлый Ключ, по ул. Центральная, площадью 0,5 га; - сквер в поселке Песчановка, по ул. Центральная, площадью 0,2 га; - сквер в поселке Грачевка, по ул. Степная, площадью 0,16 га; - сквер в поселке Лебяженка, по ул. № 1, площадью 0,2 га; - сквер в поселке Мартышенка, по ул. № 1, площадью 0,2 га; - сквер в поселке Лужки, по ул. Центральная, площадью 0,3 га; - плоскостные спортивные сооружения в селе Хорошенькое, на площадке № 1, по ул. Школьная, площадью 2,0 га; - плоскостные спортивные сооружения в селе Кривое озеро, на площадке № 5, по ул. Школьная, площадью 2,0 га; - плоскостные спортивные сооружения в поселке Конезавод, по ул. Школьная, площадью 0,35 га; - плоскостные спортивные сооружения в селе Лопатино, на площадке № 8, площадью 0,8 га; - плоскостные спортивные сооружения в поселке Потаповка, на площадке № 9, площадью 1,0 га; - плоскостные спортивные сооружения в поселке Светлый Ключ, по ул. № 1, площадью 0,6 га; - плоскостные спортивные сооружения в поселке Песчановка, по ул. Центральная, площадью 0,3 га; - плоскостные спортивные сооружения в поселке Грачевка, по ул. Степная, площадью 0,1 га; - плоскостные спортивные сооружения в поселке Лебяженка, по ул. № 1, площадью 0,1 га; - плоскостные спортивные сооружения в поселке Мартышенка, по ул. № 1, площадью 0,12 га; - плоскостные спортивные сооружения в поселке Лужки, по ул. Центральная, площадью 0,24 га; - пожарный пирс в селе Кривое Озеро, ул. Первомайская (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - пожарный пирс в поселке Светлый Ключ, ул. № 1 (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - пожарный пирс в поселке Конезавод, ул. Озерная (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - пожарный пирс в поселке Лужки, ул. № 6 (твердое покрытие шириной 3,5 м. и площадка размером 12 х 12 м.); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Кривое Озеро на площадке № 4, производительностью 1280 куб.м./час; - шкафной газорегуляторный пункт в селе Лопатино на площадке № 8, производительностью 140 куб.м./час; - подстанция ТП-518 в селе Хорошенькое, ул.Школьная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х250 кВА (реконструкция); - подстанция в поселке Конезавод, ул. Школьная, ТП-10/0, 4 кВ, 1х400 кВА; |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбища | 3.3429 | - | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище в восточной части поселка Грачевка, площадью 0,2 га; - кладбище к югу от села Лопатино, площадью 0,24 га (реконструкция); - кладбище к западу от села Кривое Озеро, площадью 0,6 га; - кладбище к северо-востоку от поселка Песчановка, площадью 0,18 га (реконструкция). |
| Сп3 | скотомогильники | 0,06 | - | 1000 |
|  | объекты регионального назначения: - яма Беккари на расстоянии 2,7 км к юго-западу от поселка Конезавод, площадью 0,05 га; |