# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ БИНАРАДКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Красноярский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Старая Бинарадка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Красноярский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Красноярский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Красноярский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Красноярский и сельского поселения Старая Бинарадка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Красноярский, бюджета сельского поселения Старая Бинарадка;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Старая Бинарадка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденная постановлением Собрания представителей муниципального района Красноярский Самарской области от 28.04.2010 № 8-СП;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Старая Бинарадка;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Старая Бинарадка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Старая Бинарадка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Старая Бинарадка.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Старая Бинарадка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Старая Бинарадка об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Старая Бинарадка,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Старая Бинарадка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Старая Бинарадка, решения органов местного самоуправления сельского поселения Старая Бинарадка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Красноярский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Старая Бинарадка муниципального района Красноярский Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | - | со спортивным залом (площадь пола – 260 кв.м) и бассейном (площадь зеркала воды – 130 кв.м) | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | 0,6 | - |  |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Старая Бинарадка на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | 0,5 | - |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание сельского дома культуры | в селе Старая Бинарадка по ул. Фрунзе, 33 | реконструкция | 2023 | - | - | 380 мест, увеличение на 260 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Библиотека | в селе Старая Бинарадка по ул. Фрунзе, 33 | реконструкция | 2023 | - | - | 9,5 тыс.ед.хранения, увеличение на 1,5 тыс.ед.хранения, 8 читательских мест |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Парк | в селе Старая Бинарадка по ул. Школьная | строительство | 2033 | - | 0,9 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Сквер | в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | 0,5 | - |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Предприятие бытового обслуживания | в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | - | на 4 рабочих места | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Предприятие бытового обслуживания | в селе Старая Бинарадка на ул.№1 | строительство | 2033 | - | - | на 5 рабочих места | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 3. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | в селе Старая Бинарадка в районе площадки № 4 | строительство | 2033 | - | - | вместе с прачечной на 40 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 2 кг вещей в смену, баней на 10 мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | в селе Старая Бинарадка, в том числе |  |  |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | по ул. Фрунзе, № 21, 22, 26, 27, Школьная, Советская | строительство | 2033 | 5,324 | - |  |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 1,089 | - |  |
|  |  | на площадке № 2 | строительство | 2033 | 1,988 | - |  |
|  |  | на площадке № 3 | строительство | 2033 | 2,792 | - |  |
|  |  | на площадке № 4 | строительство | 2033 | 0,603 | - |  |
| 2. | Водозабор | в селе Старая Бинарадка на юго-востоке села | реконструкция | 2033 | - | производительность 290 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 3. | Водозабор | в селе Старая Бинарадка по ул. Школьная | реконструкция | 2033 | - | производительность 290 куб.м/сут. |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационная насосная станция | в селе Старая Бинарадка, у площадки № 1 | строительство | 2033 | - | производительность - 150 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 2. | Канализационная насосная станция | в селе Старая Бинарадка, по ул. Гагарина | строительство | 2033 | - | производительность -250 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 3. | Сети канализации | в селе Старая Бинарадка, по ул. по ул. Фрунзе, Советская, от КНС на ул. Гагарина до КОС, от КНС у площадки N 1 до КНС ул. Гагарина , от КОС до реки, NN 2, 21, 22, 23, 27, Заречная, Школьная, Набережная Площадка № 1 | строительство | 2033 | 6,638 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  |  |  |  | 7,300 | напорные |  |
|  |  |  |  |  | 1,006 | безнапорные |  |
| 4. | Сети канализации | в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 | строительство | 2033 | 2,084 | безнапорные |  |
| 5. | Сети канализации | в селе Старая Бинарадка на площадке № 3 | строительство | 2033 | 2,982 | безнапорные |  |
| 6. | Сети канализации | в селе Старая Бинарадка на площадке № 4 | строительство | 2033 | 0,555 | безнапорные |  |
| 7. | КОС с. Старая Бинарадка | К западу от села с. Старая Бинарадка | строительство | 2033 |  | производительность - 280 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта –200 м |

#### 2.7 Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Трансформаторная подстанция | в селе Старая Бинарадка, на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| 2. | Трансформаторная подстанция | в селе Старая Бинарадка, на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 3. | Трансформаторная подстанция | в селе Старая Бинарадка, по ул. Лесная | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 4. | Трансформаторная подстанция | в селе Старая Бинарадка, на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт |  |
| 5. | Трансформаторная подстанция | в селе Старая Бинарадка, на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 6. | Трансформаторная подстанция | в селе Старая Бинарадка, по ул. Школьная | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 7. | Трансформаторная подстанция | в селе Старая Бинарадка, по ул. Советская | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 8. | Трансформаторная подстанция | За границей села Старая Бинарадка в районе очистных сооружений | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт |  |
| 9. | Трансформаторная подстанция | в селе Старая Бинарадка, по ул. Советская | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 10. | Воздушные линии электропередачи | в селе Старая Бинарадка, на площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,01 | напряжение – 10 кВ | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 11. | Воздушные линии электропередачи | в селе Старая Бинарадка, на площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,05 | напряжение – 10 кВ |  |
| 12. | Воздушные линии электропередачи | в селе Старая Бинарадка, на площадке № 3 | строительство | 2033 | 0,9 | напряжение – 10 кВ |  |
| 13. | Воздушные линии электропередачи | в селе Старая Бинарадка, по ул. Школная | строительство | 2033 | 0,05 | напряжение – 10 кВ |  |
| 14. | Воздушные линии электропередачи | За границей села Старая Бинарадка, | строительство | 2033 | 0,15 | напряжение – 10 кВ |  |

#### 2.8 Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Старая Бинарадка на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | производительность до 40 куб.м/час | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
| 2. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | производительность до 230 куб.м/час |  |
| 3. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Старая Бинарадка на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | производительность до 340 куб.м/час |  |
| 4. | Газопровод | в селе Старая Бинарадка, в том числе: |  |  |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | на площадке №1 | строительство | 2033 | 0,08 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке №1 | строительство | 2033 | 1,4 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке №2 | строительство | 2033 | 0,45 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке №2 | строительство | 2033 | 2,05 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке №3 | строительство | 2033 | 3,51 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке №3 | строительство | 2033 | 1,46 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке №4 | строительство | 2033 | 0,83 | низкого давления |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                    в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | в южной части села Старая Бинарадка | строительство | 2033 | - | - | съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в селе Старая Бинарадка, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | продолжение улицы Советская | строительство | 2033 | 805 | главная |  |
|  |  | на площадке № 3, продолжение улицы Советская | строительство | 2033 | 1000 | главная |  |
|  |  | на площадке № 2, продолжение улицы Школьная | строительство | 2033 | 301 | главная |  |
|  |  | продолжение улицы Фрунзе | строительство | 2033 | 0,874 | основная |  |
|  |  | на площадке № 1, ул.№1 | строительство | 2033 | 0,400 | основная |  |
|  |  | на площадке № 1, ул.№2 | строительство | 2033 | 0,422 | основная |  |
|  |  | на площадке № 2, ул.№3 | строительство | 2033 | 0,490 | основная |  |
|  |  | на площадке № 2, ул.№4 | строительство | 2033 | 0,595 | основная |  |
|  |  | ул.№5 | строительство | 2033 | 0,454 | основная |  |
|  |  | на площадке № 3, ул.№6 | строительство | 2033 | 1,504 | основная |  |
|  |  | на площадке № 1, ул.№7 | строительство | 2033 | 0, 150 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 1, ул.№8 | строительство | 2033 | 0,100 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 1, ул.№9 | строительство | 2033 | 0,292 | второстепенная |  |
|  |  | ул. №10 | строительство | 2033 | 0,481 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 2, ул. №11 | строительство | 2033 | 0,363 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 2, ул. №12 | строительство | 2033 | 0,343 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 2, ул. №13 | строительство | 2033 | 0,325 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 2, ул. №14 | строительство | 2033 | 0,240 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 3, ул.№15 | строительство | 2033 | 0,189 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 3, ул.№16 | строительство | 2033 | 0,153 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 3, ул.№17 | строительство | 2033 | 0,123 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 3, ул.№18 | строительство | 2033 | 0,328 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 3, ул.№19 | строительство | 2033 | 0,268 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 3, ул.№20 | строительство | 2033 | 0,628 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 4, ул.№21 | строительство | 2033 | 0,474 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке № 4, ул.№22 | строительство | 2033 | 0,282 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№23 | строительство | 2033 | 1,974 | основная |  |
|  |  | ул.№24 | строительство | 2033 | 0,471 | основная |  |
|  |  | ул.№25 | строительство | 2033 | 0,661 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№26 | строительство | 2033 | 0,448 | второстепенная |  |
|  |  | ул.№27 | строительство | 2033 | 0,285 | второстепенная |  |
|  |  | ул. Фрунзе | реконструкция | 2033 | 4,000 |  |  |
|  |  | ул. Садовая | реконструкция | 2033 | 3,000 |  |  |
|  |  | ул. Лесная-1 | реконструкция | 2033 | 1,500 |  |  |
|  |  | ул. Лесная-2 | реконструкция | 2033 | 1,500 |  |  |
|  |  | ул. Набережная | реконструкция | 2033 | 2,000 |  |  |
|  |  | ул. Гагарина | реконструкция | 2033 | 0,500 |  |  |
|  |  | ул. Больничная | реконструкция | 2033 | 1,000 |  |  |
|  |  | ул. Совхозная | реконструкция | 2033 | 1,000 |  |  |
|  |  | ул. Школьная | реконструкция | 2033 | 2,000 |  |  |
|  |  | ул. Заводская | реконструкция | 2033 | 2,000 |  |  |
|  |  | ул. Молодёжная | реконструкция | 2033 | 1,650 |  |  |
|  |  | ул. Советская | реконструкция | 2033 | 3,000 |  |  |
|  |  | ул. Заречная | реконструкция | 2033 | 0,500 |  |  |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                        и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | к северо-западу от площадки №2 в селе Старая Бинарадка | строительство | 2033 | - | 2,0 | - | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Красноярский, объектах местного значения сельского поселения Старая Бинарадка, за исключением линейных объектов

| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж) | - | 415,3147 | 3 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - общеобразовательная организация на 115 мест в селе Старая Бинарадка по ул. Школьная; - общеобразовательная организация на 27 мест в селе Старая Бинарадка по ул. Фрунзе, 36 (реконструкция); - дошкольная образовательная организация на 83 места в селе Старая Бинарадка по ул. Школьная; объекты местного значения сельского поселения: - водозабор в селе Старая Бинарадка на юго-востоке села (производительность 290 куб.м/сут., реконструкция). - канализационная насосная станция в селе Старая Бинарадка, у площадки № 1 (производительность – 150 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в селе Старая Бинарадка, по ул. Гагарина (производительность – 250 куб.м/сут); - трансформаторные подстанции в селе Старая Бинарадка, на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Старая Бинарадка, на площадке № 3 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Старая Бинарадка, на площадке № 3 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Старая Бинарадка, по ул. Лесная (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в селе Старая Бинарадка, по ул. Школьная (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт); - трансформаторные подстанции в селе Старая Бинарадка, по ул. Советская (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт, реконструкция); - трансформаторные подстанции в селе Старая Бинарадка, по ул. Советская (ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт, реконструкция); - водозабор в селе Старая Бинарадка по ул. Школьная (производительность 290 куб.м/сут., реконструкция). - шкафной газорегуляторный пункт в селе Старая Бинарадка на площадке № 1 (производительность до 40 куб.м/час); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 (производительность до 230 куб.м/час); |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Старая Бинарадка планируется: - на площадке № 1, общей площадью 1,61 га планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчётная численность населения – 33 человека; - на площадке № 2, общей площадью 13,08 га планируется размещение 87 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 13050 кв.м, расчётная численность населения – 261 человек; - на площадке № 3, общей площадью 19,55 га планируется размещение 130 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 19500 кв.м, расчётная численность населения – 390 человек; - на площадке № 4, общей площадью 3,42 га планируется размещение 23 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3450 кв.м, расчётная численность населения – 69 человек. |
| Общественно-деловая зона (О) | - | 3,0708 | 4 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - здание сельского дома культуры в селе Старая Бинарадка по ул. Фрунзе, 33 (380 мест, увеличение на 260 мест, реконструкция); - физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и бассейном в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 (площадь пола – 260 кв.м., площадь зеркала воды – 130 кв.м); - библиотека в селе Старая Бинарадка по ул. Фрунзе, 33 (9,5 тыс.ед.хранения, увеличение на 1,5 тыс.ед.хранения, 8 читательских мест, реконструкция); - предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места в селе Старая Бинарадка на площадке № 2; - трансформаторные подстанции в селе Старая Бинарадка, на площадке № 2 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт). |
| Зона рекреационного назначения (Р) | - | 689,8715 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - шкафной газорегуляторный пункт в селе Старая Бинарадка на площадке № 3 (производительность до 340 куб.м/час); - парк в селе Старая Бинарадка по ул. Школьная (площадь - 0,9 га); - сквер в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 (площадь - 0,5 га); - плоскостные спортивные сооружения в селе Старая Бинарадка на площадке № 2 (площадь – 0,6 га); - плоскостные спортивные сооружения в селе Старая Бинарадка на площадке № 3 (площадь – 0,5 га); - пожарный пирс в южной части села Старая Бинарадка (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м). |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| Сх1 | сельхозугодья | 2581,5747 | - | - |
| Сх2-0 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 179,2209 | 2 | 0 |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения | 36,96 | 2 | 100 |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1-4 | объекты производственного и складского назначения | 2,1433 | 3 | 100 |
| П2 | объекты коммунально-складского назначения | 0,6242 | 3 | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания вместе с прачечной на 40 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 2 кг вещей в смену, баней на 10 мест в селе Старая Бинарадка в районе площадки № 4. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | - | 39,2118 | 2 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - канализационные очистные сооружения к западу от села с. Старая Бинарадка на территории сельского поселения Старая Бинарадка (производительность – 280 куб.м/сут); - трансформаторные подстанции за границей села Старая Бинарадка в районе очистных сооружений (ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт). |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбища | 5,2044 | - | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище к северо-западу от площадки №2 в селе Старая Бинарадка (площадью 2,0 га) |