**СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,**

ПОДАВАЕМОЙ АБОНЕНТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 04.09.2018 года произведен отбор питьевой воды в пос. Светлый Ключ, пос. Конезавод, с. Хорошенькое, детский сад с. Лопатино.

 Лабораторное исследование проведено Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Согласно экспертному заключению от 05.09.2018 г. № 21627, от 05.09.2018 г. № 21628, от 05.09.2018 г. № 21641, от 05.09.2018 г. № 21645 питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

 17.05.2019 г. произведен отбор питьевой воды в колодце общего пользования (нецентрализованная система питьевого водоснабжения), расположенном по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Лопатино, ул. Центральная.

 Лабораторное исследование проведено Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Согласно экспертному заключению от 22.05.2019 г. № 11881 питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.